武安协字〔2016〕8号
关于发布《武汉市建设工程安全文明施工
示范项目评审办法》的通知
各会员单位：

根据市政府行政主管部门简政放权的安排，武汉市建设工程安全文明施工示范项目（黄鹤杯）的评选工作已移交武汉建设安全管理协会来组织实施。为了适应协会职能的新变化和安全文明施工示范项目评选的新要求，武汉建设安全管理协会在征求各方面意见的基础上，制订了《武汉市建设工程安全文明施工示范项目评审办法》，现予以发布，请各单位遵照执行。

（本页无正文）

二Ｏ一六年三月一日

	主题词：发布  安全文明  示范项目  评审办法

	主  送：各会员单位

	抄  送：市城建委  市民政局  市安全监督站


印数：550份
武汉市建设工程安全文明施工示范项目
评审办法
第一章 总    则

第一条  为贯彻落实《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》和《湖北省建设工程安全生产管理办法》，鼓励建筑施工企业贯彻落实建筑施工安全标准规范，促进施工现场达标创建活动的深入开展，提高我市建设工程安全文明施工水平，结合《湖北省建筑工程安全文明施工现场评审办法》及我市实际，制订本办法。

第二条  武汉市建设工程安全文明施工示范项目（以下简称示范项目）由武汉建设安全协会（以下简称协会）负责组织和实施，并成立示范项目评委会，评委会由有关部门和熟悉建筑安全技术的专家组成，评审工作实行评委会主任负责制。

第三条  示范项目评审工作遵循企业自愿、监管部门推荐、评审认可的原则。每年示范项目评选总量控制在全市当年拟竣工项目数量的10%以内。

第二章 评审范围和条件

第四条  在本市行政区域内达到以下规模，并纳入监管部门安全监督的建设工程项目：

一、建筑面积在2000平方米以上的房屋建筑工程。

二、工程造价在2000万元以上的市政基础设施工程。

三、工程造价在500万元以上的各类专业工程。

第五条  以下工程不列入申报范围：

一、因安全生产不符合要求受到市、区建设行业主管部门通报批评；

二、施工期间对建设安全监督部门下达的安全隐患整改通知拒不执行或发生一般及以上安全生产事故的； 

三、施工期间因安全生产、文明施工不符合要求被纳入全市建筑市场不良行为记录与公布的；

四、施工企业未取得《安全生产许可证》，项目经理、安全员未取得安全生产考核合格证；

五、未创建农民工业余学校的。
第六条  申报示范项目应具备以下条件：

一、符合国家基本建设程序，工程建设各方主体市场行为规范。

二、施工项目开展了安全生产标准化达标创建工作，有创建示范项目的目标、计划，制定了切实可行的创建措施。

三、工程施工期间，对建筑安全生产管理部门等提出的安全隐患整改及时，未发生一般及以上安全生产事故。
第三章  申报及评审程序

第七条  评审工作分为创建申请、评审申报、现场核查、评委会评审。

第八条  创建申请：由施工单位于工程开工后60日内，填报《武汉市建设工程安全文明施工示范项目创建申请表》（附件1），向项目监管部门提出示范项目的创建申请。

第九条  评审申报：由施工单位于项目主体形象进度达到50%—70%时，填报《武汉市建设工程安全文明施工示范项目评审申报表》（附件2）及相关申报材料，经项目监管部门现场核查通过后，将项目申报资料（附件3）报送协会。

第十条  现场核查：由项目监管部门结合日常监督工作集中组织核查，并按照《武汉市建设工程安全文明施工示范项目评分表》（附件4）严格打分。核查得分80分为基本推评分，80分以上（含）的工程有资格参加评委会评审。

有下列情况的可免予现场核查：

1、召开过区级以上安全文明施工现场观摩活动的；

2、获得市级以上建设行政主管部门通报表彰的。

第十一条  评委会评审：由协会组织行业专家结合现场核查情况和其他监督检查情况，对施工项目申报资料进行评审，提出评审意见并形成评审报告提交评委会讨论。

评委会分别于每年6月和12月召开两次评审会，确定市建设工程安全文明施工示范项目奖项。评委会通过审查、讨论、评议，最后投票确定获奖名单，公示7天后发文公布评审结果。

第四章  评审纪律和奖励

第十二条 申报示范项目的施工企业应实事求是整理申报资料，不得弄虚作假，不得行贿送礼，对违反者给予批评警告或取消申报资格；情节严重的予以不良行为记录和公示，并取消该企业所有在汉施工项目下一年度的评审资格。

第十三条  检查、评审人员要秉公办事，严守纪律，自觉抵制不正之风。对违反者给予批评警告或取消其检查、评审资格；情节严重的依法依规予以处理。

第十四条  评定为示范项目的工程有下列情况之一的，一经核实，取消其称号：

（一）发生一般以上安全生产事故瞒报的。

（二）申报材料弄虚作假的。

（三）评定为示范项目后发生一般以上安全生产责任事故的。

（四）施工项目发生突发事件处置不当造成严重社会影响的。

第十五条  获得市建设工程安全文明施工示范项目称号的施工单位和项目经理，由武汉建设安全管理协会颁发荣誉证书和奖杯，并在媒体上向社会公布。

                  第五章    附  则

    第十六条 本办法由武汉建设安全管理协会负责解释。

第十七条 本办法颁布之日起实行。

附件1:武汉市建设工程安全文明施工示范项目创建申请表

附件2:武汉市建设工程安全文明施工示范项目评审申报表

附件3:武汉市建设工程安全文明施工示范项目申报资料目录

附件4:武汉市建设工程安全文明施工示范项目评分表

附件1：
武汉市建设工程安全文明施工示范项目创建申请表

	项目名称
	

	项目地址
	

	项目规模
	
	层数（高度）
	

	开工时间
	
	完成工作量
	

	建设单位
	
	监理单位
	

	施工单位
	

	项目经理
	
	联系电话
	

	申请单位创建说明：
负责人：（签名，单位盖章）
年   月   日

	推荐单位意见：
                    　　　　　　
                               　负责人：（签名，单位盖章）
年   月   日


附件2：
武汉市建设工程安全文明施工示范项目评审申报表
	项目名称
	

	项目地址
	

	项目规模
	
	层数（高度）
	

	开工时间
	
	完成工作量
	

	建设单位
	
	监理单位
	

	施工单位
	

	项目经理
	
	联系电话
	

	申报单位意见：

                      　　　　负责人：（签名，单位盖章） 

                                           年   月   日

	推荐单位意见：

                            负责人：（签名，单位盖章）
年   月   日

	评审单位意见：

                      　　　　负责人：（签名，单位盖章） 

                                           年   月   日


附件3：

武汉市建设工程安全文明施工示范项目申报资料目录
一、《武汉市建设工程安全文明施工示范项目创建申请表》（附件1），一式两份，一份列入资料，一份单列；

二、《武汉市建设工程安全文明施工示范项目评审申报表》（附件2），一式两份，一份列入资料，一份单列；

三、施工企业创建示范项目的工作方案和措施；

四、施工企业的资质证书、施工许可证、安全生产许可证、农民工业余学校等复印件；

五、项目基础、主体阶段的标准化评分汇总表（JGJ59-2011）；
六、创建示范项目的工作总结（注明创建特点）；

七、能反映施工项目施工期间主要部分（施工项目全貌、基坑、施工用电、脚手架、临边防护、塔吊、外用电梯、物料提升机、文明施工、办公区、生活区等）安全防护情况的5寸彩照各2-3张（附文字说明）。

附件4：
武汉市建设工程安全文明施工示范项目评分表
安全管理检查评分表

项目名称：                                      总承包单位：
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分
	扣减分
	实得分

	1
	保证项目
保证项目
	安全生产责任制
	1、未落实安全生产责任制的扣10分。
2、未配备各工种安全技术操作规程，扣2-10分。
3、未落实安全生产资金保障制度，扣5分。
	10
	
	

	2
	
	目标管理
	1、无责任目标考核规定或未执行的扣8-10分。
	10
	
	

	3
	
	施工组织设计
	1、施工组织设计中未制定安全技术措施，扣10分。
2、未编制危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，扣10 分。
3、未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证，扣10分。
4、未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，扣2-10分。
	10
	
	

	4
	
	安全技术交底
	1、无书面安全技术交底扣10分。
	10
	
	

	5
	
	安全检查
	1、未建立安全检查制度扣10分。无安全检查记录，扣5分。
	10
	
	

	6
	
	安全教育
	1、 未建立安全教育培训制度，扣10分。
2、 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核，每人扣2分。
	10
	
	

	
	
	小计
	60
	
	

	7
	一般项目

	班前安全活动
	班前安全活动无记录的扣10分。
	10
	
	

	8
	
	特种作业持证
上岗
	一人未经培训从事特种作业的扣4分。
	10
	
	

	9
	
	工伤事故处理
	工伤事故未按规定报告的扣5-10分。
	10
	
	

	10
	
	安全标志
	现场未按要求设置安全标志的扣5-10分。
	10
	
	

	
	
	小计
	40
	
	

	检查项目合计
	100
	
	


检查人 ：                                            检查时间：
文明施工检查评分表
项目名称：                                   总承包单位：
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分
	扣减分
	实得分

	1
	保证项目

	现场围挡
	1、 在市区主要路段的工地周围未设置高2.5M围挡的扣10分；
2、 一般路段的工地周围未设置高于1.8M围挡的扣10分。
	10
	
	

	2
	
	封闭管理
	施工现场进出口无大门的扣10分
	10
	
	

	3
	
	施工现场
	1、 工地地面未做硬化处理的扣5分；
2、 工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣5分。
	10
	
	

	4
	
	材料堆放
	1、 建筑材料堆放不整齐、未标出名称、品种的扣6分；
2、 易燃易爆物品未分类存放的扣4分。
	10
	
	

	5
	
	现场住宿
	1、 宿舍搭设不符合要求的扣10分；
2、 施工作业区与办公、生活区不明显划分的扣5分。
	10
	
	

	6
	
	现场防火
	1、 无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分；
2、 消防设施不完备的扣4-8分。
	10
	
	

	
	
	小计
	60
	
	

	7
	一般项目

	治安综合治理
	治安防范措施不力、常发生失盗事件的扣3-5分。
	10
	
	

	8
	
	施工现场标牌
	大门口处挂的五牌一图内容不全，缺一项扣2分。
	10
	
	

	9
	
	生活设施
	1、 无厕所、随地大小便扣10分；
2、 食堂不符合卫生要求扣10分；
3、 生活垃圾未及时清理、未装容器的扣3-5分。
	10
	
	

	10
	
	保健急救
	1、 无保健医药箱的扣5分；
2、 无急救措施和急救器材的扣5分。
	10
	
	

	
	
	小计
	40
	
	

	检查项目合计
	100
	
	


检查人员：                                              检查时间：
施工用电检查评分表

项目名称：                                     总承包单位：
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分
	扣减分
	实得分

	1
	保证项目

	外电防护
	1、 高压电线小于安全距离又无防护措施的扣10分；
2、 防护措施不符合要求、封闭不严密的扣5-10分。
	10
	
	

	2
	
	接地与接零保护系统
	1、 未采用TN-S系统的扣10分；
2、 保护接零设置错误的每处扣4分。
	10
	
	

	3
	
	配电箱开关箱
	1、 线路不符合“三级配电两级保护”要求的每条扣5分；
2、 配电箱开关箱装配不符合要求的每处扣2分。
	10
	
	

	4
	
	现场照明
	1、 室内线路及灯具安装高度低于2.4M未使用安全电压供电的扣10分；
2、 潮湿作业场所未使用36V以下安全电压的扣10分。
	10
	
	

	5
	
	漏电保护器
	漏电保护器参数不匹配一处扣5分。
	10
	
	

	6
	
	交底与验收
	未对使用电器设备验收人员未进行安全技术交底的扣5-10分。
	10
	
	

	小计
	60
	
	

	7
	一般项目

	配电线路
	架空线路不符合要求的扣7-10分。
	10
	
	

	8
	
	电器装置
	闸具、熔断器参数与设备容量不匹配扣10分。
	10
	
	

	9
	
	变配电装置
	配电房（室）不符合安全规定的扣10分。
	10
	
	

	10
	
	用电档案
	无专项用电施工组织设计的扣10分。
	10
	
	

	小计
	40
	
	

	检查项目合计
	100
	
	


检查人员：                                         检查时间：
安全防护检查评分表
项目名称：                                  总承包单位：
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分
	扣减分
	实得分

	1
	保证项目

	高处作业防护
	2m（含）以上的高处作业无防护每处扣5分。
	10
	
	

	2
	
	临边防护
	临边防护不严、栏杆高度不够每一处扣2分。
	10
	
	

	3
	
	防护棚
	人形通道、物料提升机进料口无防护棚，每一处扣5分。
	10
	
	

	4
	
	楼梯口、电梯井和管道井防护
	楼梯口、电梯井和管道井一处无防护扣10分。
	10
	
	

	5
	
	安全帽与安全带
	一人不戴安全帽扣5分；一人不系安全带扣5分。
	10
	
	

	6
	
	安全网
	1、 在建工程外侧立网封闭不严的扣5分；
2、 未按要求设置水平安全网的扣5分。
	10
	
	

	
	
	小计
	60
	
	

	7
	一般项目

	预留洞口防护
	大于30cm的预留口无防护的一处扣5分。
	10
	
	

	8
	
	爬梯、架梯的防护
	固定爬梯无扶手每一处扣5分；架梯无控制角度的绳链每个扣5分。
	10
	
	

	9
	
	辐射、弧光防护
	电焊人员不用防护面罩每人扣5分。
	10
	
	

	10
	
	粉尘防护
	粉尘场所作业人员不戴防尘口罩每人扣5分。
	10
	
	

	
	
	小计
	40
	
	

	检查项目合计
	100
	
	


检查人员 ：                                        检查时间：
脚手架及模板支架检查评分表
项目名称：                                  总承包单位：
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分
	扣减分
	实得分

	1
	保证项目
	搭设方案
	1、脚手架无搭设方案或方案编审不符合要求扣10分；
2、超过24M高度的落地式脚手架、悬挑脚手架、附着式升降脚手架无计算书扣10分。
	10
	
	

	2
	
	落地式脚手架、悬挑式脚手架
	1、立杆基础不实、不平、无排水设施扣5分；
2、悬挑脚手架悬挑梁材质、锚固、搁置不符合要求的扣5~10分；
3、施工层不满铺脚手板、防护未超出作业面的每处扣4分。
	10
	
	

	3
	
	制式（附着升降式、门型、挂式、吊栏）脚手架
	1、 使用不合格产品扣10分；
2、 安装不符合要求、维护不到位、安全保护装置失灵的扣10分。
	10
	
	

	4
	
	模板支架
	1、 无模板支架搭设方案或方案编审不符合要求的扣10分；
2、 未进行技术交底的扣5分；
3、 模板支架未按方案搭设的扣10分。
	10
	
	

	5
	
	卸料平台
	1、 卸料平台无设计计算书或未验收投入使用的扣10分；
2、 未设置限载标识的扣5分。
	10
	
	

	6
	
	交底与验收
	脚手架、模板支架未验收投入使用的扣10分。
	10
	
	

	
	
	小计
	60
	
	

	7
	一般项目
	架体与剪刀撑
	高度24M以上的脚手架没有连续设剪刀撑的扣10分。
	10
	
	

	8
	
	脚手架材质
	脚手架材质不符合要求的扣10分。
	10
	
	

	9
	
	内脚手架
	内脚手架不设扫地杆与剪刀的撑扣10分。
	10
	
	

	10
	
	操作人员
	1、脚手架搭设和操作不是专业人员的扣10分。
	10
	
	

	
	
	小计
	40
	
	

	检查项目合计
	100
	
	


检查人员 ：                                        检查时间：
机械设备检查评分表
项目名称：                                  总承包单位：
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分
	扣减分
	实得分

	1
	保证项目
	安拆方案
	1、 无安装、拆卸方案每机扣10分；
2、 起重设备未执行“一体化”管理的扣10分。
	10
	
	

	2
	
	塔吊
	1、 塔吊地脚螺杆长度不足、螺帽缺失的每处扣5分；
2、 基础积水扣5分。
	10
	
	

	3
	
	物料提升机
	使用不合格产品的扣10分；
	10
	
	

	4
	
	保险限位装置
	塔吊、物料提升机、外用电梯无安全限位保险装置一机扣10分；
	10
	
	

	5
	
	验收及检验
	机械设备安装后未经验收和检验投入使用的一机扣10分；
	10
	
	

	6
	
	操作和防护
	1、操作人员无证上岗每人扣5分；
2、起重设备防护、层门、转料平台设置不规范的扣5~10分。
	10
	
	

	
	
	小计
	60
	
	

	7
	一般项目
	混凝土搅拌机
	混凝土搅拌机无保险挂钩少一个扣5分；
	10
	
	

	8
	
	小型电动机具
	小型电动机具无皮带轮防护罩一机扣5分；
	10
	
	

	9
	
	手持电动工具
	手持电动工具不配备移动式的开关箱一机扣5分；
	10
	
	

	10
	
	维修及报废
	机械设备不及时维修带病运转一机扣5分；
	10
	
	

	
	
	小计
	40
	
	

	检查项目合计
	100
	
	


检查人员 ：                                        检查时间：
- 11 -

