## 信息汇总表
武汉市安全文明施工费调查项目基本情况汇总表
序号 | 项目名称 | 项目基本情况 | [7 empty] | 建工工程费用统计（单位：万元） |  | 安全文明施工费 费用统计（单位：万元）
|  | 项目类别（房建工程、市政工程、地铁工程、城市更新工程） | 项目类型（新建、改扩建） | 安全文明目标（合格项目、市优项目、省优项目） | 地址 | 施工条件（全封闭施工、半封闭施工、未封闭施工） | 项目状态（未结算、已结算） | 建筑面积（万m2） | 完工日期 | 合同额 | 当前已完工程产值额 | 安全文明施工费总额 | 当前安全文明施工费已支出金额
填报单位： |  |  |  | 联系人： |  |  |  | 联系方式：

## 武汉市建设工程安全文明施工费分析表（单个项目）
武汉市建设工程安全文明施工费分析表（单个项目）
工程名称： |  | 项目类型： 创杯项目 普通项目 |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页
类别名称 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 |  |  | 备注
[6 empty] | 不含税包干单价 | 合价 | 其中
暂估价
（一）安全施工
安全防护用具 | 1.1 | 安全帽（红白黄蓝）、安全带、安全网 、安全绳、面罩、口罩、手套、眼镜（防尘、防飞溅、防紫外线等）、靴（绝缘、耐酸碱等）、皮鞋（安全、防砸等）反光背心、工作服、耐酸围裙、防尘围裙、雨衣等 | 为保障安全施工所购入的安全防护劳保用具 | 项
临边洞口交叉高处作业防护费 | 1.2 | 楼板、屋面、阳台、槽坑、卸料平台两侧临边防护 | 用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18厘米高的踢脚板 | 项
| 1.3 | 预留洞口防护 | 用木板全封闭；短边超过1.5米长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆 | 项
| 1.4 | 电梯井口防护 | 设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每两层（不大于10米）设置一道安全平网 | 项
| 1.5 | 楼梯边防护 | 设1.2米高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18厘米高的踢脚板 | 项
| 1.6 | 垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离设施 | 项
| 1.7 | 高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道 | 项
施工大型设备及配套防护措施 | 1.8 | 起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施费用及层间安全门、防护棚等设施费用 | 为保证施工大型设备安全运行的配套防护措施费用,如附墙操作平台、空中走道、塔吊防攀爬设施等。 | 项
防护棚、加工棚及安全通道 | 1.9 | 安全通道 | 包括施工安全通道 | ㎡ |  |  |  |  | 含安拆，按照水平投影面积计量
| 1.10 | 加工棚 | 包括悬挑钢筋加工棚、半悬挑钢筋加工棚、门架式钢筋加工棚、全封闭式钢筋加工棚、移动钢筋棚等 | ㎡ |  |  |  |  | 含安拆，按照水平投影面积计量
| 1.11 | 防护棚 | 包括防护棚压型钢板、配电箱防护棚、变压器防护棚、套丝机防护棚、木工防护棚、发电机防护棚、基坑防护棚、遮阳棚、拌砂浆防尘棚、分配箱防护围栏、材料堆放区分隔围栏、防护棚四周格栅式围栏、排水系统防护栏等 | ㎡ |  |  |  |  | 含安拆，按照水平投影面积计量
消防设备与器材配置费 | 1.12 | 含灭火器、消防栓、防火铲、灭烟台等相关消防器材及相关措施费用 | 保证消防器材配置合理，符合消防要求的消防器材的购置、周转、维护与定期检验等发生的费用 | 项
安全管理 | 1.13 | 应急救援器材购置费 | 1）工程项目部应针对工程特点，进行重大危险源的辨识。应制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防物体打击等主要内容的专项应急救援预案，并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控;2）施工现场应建立应急救援组织，培训、配备应急救援人员，定期组织员工进行应急救援演练;3）按应急救援预案要求，应配备应急救援器材和设备。 | 项 |  |  |  |  | 不包含防火消防设备购置
| 1.14 | 常用药购置费 |  | 项
| 1.15 | 应急演练费 |  | 项
| 1.16 | 安全生产培训、教育费用 | 1)工程项目部应建立安全教育培训制度;2）当施工人员入场时，工程项目部应组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核;3）当施工人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时，应进行安全教育培训;4）施工管理人员、专职安全员每年度应进行安全教育培训和考核。 | 项
| 1.17 | 安全体验区、观摩会等设置费用 | 安全体验区搭设、安全帽、安全绳、消防栓等器材购置，举办观摩会等相关费用 | 项
| 1.18 | 安全专项施工方案编制论证审查费 | 安全专项施工方案：如深基坑 、地下暗挖 、高大模板、脚手架工程等方案的编制论证及专家评审费用、咨询费 | 项
| 1.19 | 安全检测费 | 特种设备检验检测 | 项
治安综合管理费用 | 1.20 | 治安综合管理费用（保安物业费用） | 1、项目部应建立严格的治安保卫制度，与宿舍管理制度一并设置在宿舍区醒目处，制度职责应分解到人。所有人员携带物品出工地都应自觉接受门卫检查。 2、专人负责宿舍管理，及时调解工人之间的矛盾，对于违反治安保卫制度的应作处理。 | 项
其他 | 1.21 | 为保证安全施工所发生的其他措施费用
小结
（二）文明施工
裸露地面覆盖 | 2.1 | 施工现场防尘网 | 施工现场裸露场地应当进行平整，采取覆盖和绿化措施防止起尘。体积较大的废料、石块等要预先清理，土堆覆盖要削顶压实，避免覆盖面凹凸不平。 | ㎡ |  |  |  |  | 按照水平投影面积计量
| 2.2 | 施工现场人造草坪 |  | ㎡ |  |  |  |  | 按照水平投影面积计量
| 2.3 | 办公区、生活区、空闲地绿化 |  | ㎡ |  |  |  |  | 按照水平投影面积计量
| 2.4 | 其它
场地硬化 | 2.5 | 混凝土 | 包括场内内主要道路硬化、场内加工场地硬化、材料堆放区硬化、进出口道路硬化，生活区办公区地面硬化。 | ㎡ |  |  |  |  | 按照水平投影面积计量
| 2.6 | 预制混凝土板 |  | ㎡ |  |  |  |  | 按照水平投影面积计量
| 2.7 | 钢板 |  | 块/天 |  |  |  |  | 按租赁天数计量
| 2.8 | 其它
CI （标识标牌） | 2.9 | 文明施工公示标牌（工程概况牌、安全产管理制度牌、文明施工管理制度牌、环境保护管理制度牌、消防保卫管理制度牌、管理人员名单及监督电话牌、危险源告示牌、施工平面图、组织机构图、占道打围标牌、企业标志牌、其它） 安全标志、标牌及安全宣传栏（禁止标志、警示标志、指令标志、提示标志、危大工程公示牌）、材料标识牌、广告宣传费用（布幅标语、PVC字、水晶字、喷绘材料） | 工地主要通道处应设置文明施工图牌。按规定在工地大门外侧醒目处设置建筑工地扬尘治理责任公示牌、建筑工地渣土运输公示牌等图牌，尺寸宜不小于300mm×500mm，颜色选用蓝底白字;占用城市道路施工的工地，还应设置占道打围公示牌和交通警示标牌﹔线性工程应宜提前策划，根据施工打围长度增设图牌。 | 项
常规车辆冲洗 | 2.10 | 含洗车槽、冲洗平台、洗车机、高压水枪、沉淀池等配套装置 | 工地车辆出入口应根据现场实际情况设置洗车槽、自动冲洗设备、冲洗平台、高压水枪、沉淀池、排水沟、隔音降噪棚等冲洗设施，并确保正常使用。场地条件受限的，可采用移动式冲洗设备或人工冲洗。土方转运阶段，应配备不少于4人负责保洁，确保车辆外部、底盘、轮胎处不得粘有污物和泥土，施工场所车辆出口30m以内路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘材料，严禁车辆带泥上路。 | 项
工地进出口 | 2.11 | 包括施工区、办公区、生活区大门、门卫岗亭等配套装置 | 建设工程施工边界应在出入口处设置大门，大门宜采用平移或向内平开方式。大门门扇高度不小于2.5米，宽度不宜小于8m，大门底部悬空高度不大于200mm。出入口大门应设置门卫岗亭。 | 项
| 2.12 | 其它
围挡 | 2.13 | 装配式A1型围挡（面层为绿色人工草皮，围挡高度≥4.0m，骨架为轻钢结构框架，面板为彩色图层钢板或彩钢板） | 施工现场应沿周边连续设置围挡，实行封闭管理，保证施工现场与外界的有效隔离。围挡应当坚固稳定、整洁美观。施工现场固定式围挡高度不应低于2.5m，临时围挡高度不应低于2m。工程结束前不得随意拆除施工现场围挡，当妨碍施工需要拆除时,应使用不低于2m的临时围挡进行隔离围护。围挡应定期安排人员进行保洁，达到全过程整体美观、整洁效果。 | ㎡ |  |  |  |  | 按照垂直投影面积计量
| 2.14 | 装配式A2型围挡（面板为彩钢板，围挡高度2.5m，面板色号：5PB8.5/1-1275，柱身色号：5PB5.5/1-1265，檐口、基座色号：10B6.5/1-1271） |  | ㎡ |  |  |  |  | 按照垂直投影面积计量
| 2.15 | 装配式A3型围挡（面层为绿色人工草皮，面板为压型钢板、彩色图层钢板或彩钢板，围挡高度2.5m，面板色号：3.1B8.5/1-0621，柱身色号：10B6.5/1-1271，装饰线条色号：10B6.5/1-1271） |  | ㎡
| 2.16 | 装配式A4型围挡（面层为绿色人工草皮，面板为双层压型钢板，围挡高度2.5m，面板色号：3.1B8.5/1-0621，柱身色号：6.9B 5/1.6-0625，装饰线条色号：N9-1276，基座（预制墩）高500mm） |  | ㎡ |  |  |  |  | 按照垂直投影面积计量
| 2.17 | 砌筑式B1型围挡（外墙为仿石涂料，檐口为黑色琉璃瓦，围墙高度2.5m） |  | ㎡ |  |  |  |  | 按照垂直投影面积计量
| 2.18 | 砌筑式B2型围挡（墙身贴绿色人工草皮，人工草皮应表面平整、色彩均匀，围墙高度2.5m） |  | ㎡ |  |  |  |  | 按照垂直投影面积计量
| 2.19 | 移动式C1型围挡（面层为人工草皮，围墙高度2.1m，面板为彩钢板或彩色图层钢板，支撑骨架采用镀锌钢管；挡泥板高200mm，临机动车道侧刷黄黑相间反光漆） |  | ㎡ |  |  |  |  | 按照垂直投影面积计量
| 2.20 | 移动式C2型围挡（围挡材料为高强度聚氯乙烯，底座箱体可注水或砂，围挡高度1.0m~1.5m） |  | ㎡
| 2.21 | PVC围挡 |  | ㎡ |  |  |  |  | 按照垂直投影面积计量
| 2.22 | 隔音围挡（隔音吸音式围挡、隔音屏障） |  | ㎡ |  |  |  |  | 按照垂直投影面积计量
| 2.23 | 围挡亮化费用（含灯带、发光字等） |  | 项
| 2.24 | 其它
材料堆放 | 2.25 | 包含气瓶储存间、易燃易爆危险品库房、水泥库房、材料库房及定型化卸料平台等 | 包括大宗材料、零星材料、易起尘材料的堆放，材料堆放区使用围栏进行分隔等发生的费用。 1）建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放; 2）材料应码放整齐，并应标明名称、规格等; 3）施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施; 4）建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷; 5）易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内，并应制定防火措施。 | 项
其他文明施工费用 | 2.26
小结
(三）环境保护
垃圾处理 | 3.1 | 包含封闭式垃圾站、垃圾贮存池、楼层垃圾回收管道、购置垃圾存放容器的周转、摊销费用及生活垃圾清理外运费用等 | 施工现场设置密闭式垃圾站，实现施工垃圾与生活垃圾分类存放，以及为清运施工垃圾设置的相应容器或管道的费用 | 项
施工污废水处理 | 3.2 | 包含施工废水、生活废水等污水沉淀池，化粪池、隔油池等设施安装、维护、管理及拆除费用 | 施工现场应设置污废水处理装置 | 项
施工噪声防治 | 3.3 | 包含噪音监测设备、隔音板、隔音罩、隔音屏等噪声防治措施费用 | 施工现场应采取噪声防治措施 | 项
工地现场及周边道路降尘 | 3.4 | 密目网 | 施工现场应进行现场保洁，建设工地在进行爆破、土方开挖、土方回填、切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时，采取喷淋方式进行降尘。设施购置费。 | ㎡ |  |  |  |  | 按实际数量计量
| 3.5 | 自动喷雾 |  | 套 |  |  |  |  | 按实际数量计量
| 3.6 | 移动雾炮机 |  | 台 |  |  |  |  | 按实际数量计量
| 3.7 | 喷洒水车 |  | 辆 |  |  |  |  | 按实际数量计量
| 3.8 | 高压水枪 |  | 台 |  |  |  |  | 按实际数量计量
| 3.9 | 施工道路喷淋 |  | 项
| 3.10 | 结构附着式喷淋 |  | 项
| 3.11 | 塔吊式喷淋 |  | 项
| 3.12 | 围挡附着式喷淋 |  | 项
| 3.13 | 水泥、砂石等易扬散的料堆表面覆盖篷布 |  | 项
| 3.14 | 其他降尘设施购置 |  | 项
保洁人工费用 | 3.15 |  |  | 项
其他环保措施费用 | 3.16
小结
（四）临时设施
现场办公、生活设施 | 4.1 | 现场办公区域（工地办公室等）、生活区宿舍、厨房、沐浴间等现场临建设施，包含活动板房、彩板房、集装箱等 | 施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、周转或摊销的费用。 | ㎡ |  |  |  |  | 按照实际搭设面积计算
| 4.2 | 生活设施购置费（包含桌椅、床、衣柜、灯具、洗手台、篮球架等配套生活设施及用品） | 生产及生活设施的购置、维护、周转等费用 | 项
| 4.3 | 临时建筑基础建设（含地基处理、管道铺设、花坛、观赏鱼池、假山、凉亭等等） | 施工现场临时建筑基础建设的搭设及拆除费用 | 项
施工现场临时用电 | 4.4 | 配电线路、配电室、配电箱、开关箱、现场照明、接地保护装置、分配箱防护围栏、发电机、灯具、电线电缆桥架等 | 1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品； 2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器 | 项
施工现场临时用水 | 4.5 | 包含水表、水管、接水费，排水沟、节水股、集水井、水收集循环系统、蓄水池、水箱、临水桥架系统等设施安装、维护及拆除费用 | 施工现场应设置排水系统，避免场内积水。排水系统包括排水沟、沉淀池、集水井等设施。排水系统向工地外排放应符合相关排水规定。 | 项
其他临时用水用电管理费用 | 4.6 | 日常维护照管用水用电情况 |  | 项
小结
（五）智慧工地
扬尘在线监测 | 5.1 | 扬尘监测采样口 | 光散射法设备采样口位置应符合下列要求：a)采样口离地面的高度推荐在3m～5m范围内； 标准方法设备采样口位置应符合下列要求：a)采样口离地面的高度应在3m～5m范围内；b)在保证监测点具有空间代表性的前提下，若所选监测点位周围半径300m～500m范围内建筑物平均高度在25m以上，无法满足a)条的高度要求设置时，其采样口高度可以在20m～30m范围内选取；c)在建筑物上安装监测仪器时，监测仪器的采样口离建筑物墙壁、屋顶等支撑物表面的距离应大于1m；d)当某监测点需设置多个采样口时，为防止其他采样口干扰颗粒物样品的采集，颗粒物采样口与其他采样口之间的直线距离应大于1m。 | 个
| 5.2 | 显示屏 | 显示屏分为A、B、C三个等级： A级面板是专门面对大陆市场的面板，质量合格。 B级是符合国家规定的点，3个及以下的亮点，点的总数不超过5个。 C级是不符合销售的面板。 | 个
| 5.3 | 硬化基础 | 施工中的生活和生产所用的场地用各种材料进行硬化，满足施工需要，避免在施工中及备料的过程中出现各种情况耽误施工。 | ㎡
| 5.4 | 其他
| 5.5 | 扬尘在线监测系统合计费（当上述子项数据无法细分填写时，则填写此项） |  | 项
智能喷淋 | 5.6 | 环境监测系统 | 主要以环境为监测对象，运用生物的、物理的和化学的技术手段，通过测定影响环境质量因素的数值，对污染物的构成综合分析，研究其成分对环境质量影响的程度，最终确定环境质量的变化趋势。 | 套
| 5.7 | 智能控制系统 | 在无人干预的情况下自主地驱动智能机器实现控制目标的自动控制技术。 | 套
| 5.8 | 预警系统 | 当施工现场大气污染达到预警值时提前对工作人员进行预警。 | 套
| 5.9 | 移动端信息系统 | 移动终端信息采集系统采用主动式采集技术，采集系统将在无线网络上的终端用户牵引到采集系统的网络中，采集手机的IMSI、IMEI、ESN信令信息。结合统一的后台分析系统，将采集的信息进行多种数据分析。 | 套
| 5.10 | 其他
| 5.11 | 智能喷淋系统合计费（当上述子项数据无法细分填写时，则填写此项） |  | 项
智能化冲洗系统 | 5.12 | 机械部件 |  | 套
| 5.13 | 电气部件 |  | 套
| 5.14 | 控制软件 |  | 套
| 5.15 | 其他
| 5.16 | 智能化冲洗系统合计费（当上述子项数据无法细分填写时，则填写此项） |  | 项
视频监控 | 5.17 | 视频监控设备 | 视频监控是安全防范系统的重要组成部分，它是一种防范能力较强的综合系统。视频监控以其直观、准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于施工现场上。 | 台
| 5.18 | 其他
智慧工地平台建设 | 5.19 | 硬件 |  | 套
| 5.20 | 软件 |  | 套
| 5.21 | 其他
| 5.22 | 智慧工地平台建设合计费（当上述子项数据无法细分填写时，则填写此项） |  | 项
防控智能化监测 | 5.23 | 人脸识别面板机 | 能够实时抓拍通关者人脸并与人脸库做比对，比对成功后会在显示屏上显示比中结果；可以通过读卡器读取身份证或IC卡中通关者证件照，与摄像头抓拍的照片做人脸1：1比对；可以保存人员通行记录信息，所记录的信息能够发给后台管理平台供用户进行查询统计；后台管理软件的人脸库中新增、修改、删除容许通行的人脸照片，人脸库的更新数据会自动同步至设备。 | 台
| 5.24 | 智能测温面板机 | 支持高温警报、人证核验等功能。 | 台
| 5.25 | AI镜头模组 | 在镜头模块集成AI算法，降低主板运算压力，有效控制成本预算。常用搭配人脸识别能力，包含人脸识别全流程业务APP以及通信接口Demo等。 | 件
| 5.26 | 生产安全分析盒 | 生产安全分析盒是一个融合了脑人脸、人体、图像识别等视觉能力与硬件的软硬一体产品，产品形态为硬件盒子，每个盒子能运行2~4个技能、处理2~16路摄像头，适用于工厂工地、能源生产、园区安全监控等业务场景。 | 台
| 5.27 | 智能视频分析盒 | 支持接入16路视频流或32路图片流。支持人脸+人体检测、人脸属性、人体属性、人脸比对、广告脸过滤、电子围栏。 | 台
| 5.28 | 闸机 | 闸机是一种通道管理设备，最本质的功能是通过拦阻和放行实现一次只通过一人，其应用对象是行人（包括携带的行李和自行车等），应用场合是出入口，但作为智能化通道管理系统的一部分，闸机可以与其他系统配合用于不同的特殊场合，从而发挥更大的作用。 | 台
| 5.29 | 其他
| 5.30 | 防控智能化检测系统合计费（当上述子项数据无法细分填写时，则填写此项） |  | 项
塔式起重机安全监测 | 5.31 | 系统主机 | 处理各种数据的核心构件。 | 台
| 5.32 | 倾角传感器 | 测量小角度的检测工具，用它可测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度。 | 个
| 5.33 | 人脸识别器 | 通过摄像机采集含有人脸的图像或者视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸，进而对检测到的人脸进行人脸定位、人脸识别预处理、记忆存储和比对，从而达到识别不同人身份的目的。 | 台
| 5.34 | 高度传感器 | 检测出起重机高度（机身和下悬臂或减震器下支架上下方向距离的相对位移量）。 | 个
| 5.35 | 幅度传感器 | 监测机臂之间的幅度。 | 个
| 5.36 | 回转传感器 | 通过安装在旋转的物体上测量旋转物体旋转圈数，运动距离的高精度传感器。 | 个
| 5.37 | 重量传感器 | 在重力作用下，通过承载器将重力传递至称重传感器，使称重传感器弹性体产生变形，贴附于弹性体上的应变计桥路失去平衡，输出与重量数值成正比例的电信号，经线性放大器将信号放大。 | 个
| 5.38 | 风速传感器 | 用来测量风速的设备。 | 个
| 5.39 | 塔吊防碰撞装置 | 对塔吊自身运行状态的实时监测、自动预警和风险控制，减小塔吊碰撞的概率；并让安全管理人员在不用去现场的前提下，很直观地监测塔吊的使用情况。 | 个
| 5.40 | 其他
| 5.41 | 塔式起重机安全监测系统合计费（当上述子项数据无法细分填写时，则填写此项） |  | 项
其他智慧工地相关费用 | 5.42 | 自行补充费用项目
小结
合计
填报单位： |  | 负责人：
经办人： |  | 联系电话：

## 费率测算表-合格
武汉市合格工程安全文明施工费费率测算表
编号 | 项目名称 | 建安费合同额（万元） | 建安费实际值（万元） | 安文费合同额（万元） | 安文费支出额（万元） | 合同额权重 | 安文费费率增幅 | 安文费/建安费 | 安文费费率增幅加权值
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
武汉市合格工程安全文明施工费增幅 | [8 empty] | #DIV/0!

## 费率测算表-市优
武汉市市优工程安全文明施工费费率测算表
编号 | 项目名称 | 建安费合同额（万元） | 建安费实际值（万元） | 安文费合同额（万元） | 安文费支出额（万元） | 合同额权重 | 安文费费率增幅 | 安文费/建安费 | 安文费费率增幅加权值
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
武汉市市优工程安全文明施工费增幅 | [8 empty] | #DIV/0!

## 费率测算表-省优
武汉市省优工程安全文明施工费费率测算表
编号 | 项目名称 | 建安费合同额（万元） | 建安费实际值（万元） | 安文费合同额（万元） | 安文费支出额（万元） | 合同额权重 | 安文费费率增幅 | 安文费/建安费 | 安文费费率增幅加权值
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
武汉市省优工程安全文明施工费增幅 | [8 empty] | #DIV/0!